Microscopie: principe

| Microscope optique | Microscope électronique |
| --- | --- |
| faisceau de lumière lentilles optiques résolution 0,5 micromètre | faisceau électronique lentilles électromagnétiques résolution 0,2 nanomètre |

# Text boxes

Canon à électrons

Chambre objet

condenseur

binoculaire

Fenêtre en verre

Ecran fluorescent

Pompe à vide

Microscope électronique à transmission

condenseur

objectif

oculaire

observateur

observateur

lame porte-objet

lampe ou miroir (photons)

Microscope photonique ou optique

Microscope polarisant

lampe ou miroir (photons)

lame porte-objet

observateur

oculaire

objectif

condenseur

polariseur

analyseur