Pesticides (1 herbicide et 1 fongicide interdits depuis 2003) dans l’eau brute de la Bouzaise (source captée à Beaune)

Données du délégataire eau potable

Avantage Word: modifiable, dissociable, recolorisable en quelques clics - intégrable dans un PowerPoint

Ces 2 pesticides sont interdits  depuis 2003, les filtres à charbon actif de la station de dépollution de la Bouzaise doivent abaisser les taux  en dessous de 0,1 g/L pour permettre une distribution dans le circuit d’eau potable.

« Depuis fin 2009, il a été observé sur l’eau traitée de l’usine de traitement de l’eau potable de la Bouzaise des valeurs supérieures au seuil de détection pour l’oxadixyl, fongicide interdit depuis décembre 2003 (VMax = 30 μg/l). De plus, les valeurs en déséthylterbuméton, herbicide utilisé en viticulture et interdit depuis décembre 2003 (VMax = 225 μg/l), sont importantes en eau brute depuis 2008 -Compte tenu de phénomènes de compétition entre les différentes molécules, l’oxadixyl est le pesticide le moins bien retenu par le charbon actif.»

# Text boxes

1/01/2009

11/04/2009

20/07/2009

28/10/2009

5/02/2010

16/05/2010

24/08/2010

02/12/2010

12/03/2011

20/06/2011

28/09/2011

6/01/2012

15/04/2012

24/07/2012

01/11/2012

0,0

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

[  ] g/L

Déséthylterbuméton

Oxadixyl

Limite de qualité