L’oxadixyl, fongicide interdit depuis 2003 et toujours là- données à Beaune-

D’après rapport d’analyses 2010 de la com d’agglo Beaune Côte et Sud

Teneur en oxadixyl sur Beaune (rapport 2011 sur l’année 2010)- quelles teneurs en 2011, en 2012 ?? Pas de graphique dans les rapports de ces années !! Ce pesticide est en principe éliminé par les filtres à charbon actif.

« Depuis fin 2009, il a été observé sur l’eau traitée de l’usine de traitement de l’eau potable de la Bouzaise des valeurs supérieures au seuil de détection pour l’oxadixyl, fongicide interdit depuis décembre 2003 (VMax = 30 μg/l). De plus, les valeurs en déséthylterbuméton, herbicide utilisé en viticulture et interdit depuis décembre 2003 (VMax = 225 μg/l), sont importantes en eau brute depuis 2008 -Compte tenu de phénomènes de compétition entre les différentes molécules, l’oxadixyl est le pesticide le moins bien retenu par le charbon actif.»

# Text boxes

0

0,1

0,2

0,3

0,4

g/L

22/02/2008

1/06/2008

9/09/2008

18/12/2008

28/03/2009

6/07/2009

14/10/2009

22/01/2010

02/05/2010

10/08/2010

Eau brute

Eau traitée

Limite de qualité